	                                                                                                    Адресный список                                Приложение к решению МС ВМО Сокольники в городе Москве от 16.04.2013 № 16/1
 на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов ДЕЗ района
                                                                                                 Сокольники в 2014 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес
	Серия дома
	Этаж
	Год постройки
	Общая площадь
	Вид работ
	Объем работ
	Ориентировочная стоимость                           (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	ед. измерения
	Кол-во
	

	1
	ул. Матросская тишина,

 д. 16
	инд.
	5-6
	1929
	4220
	Ремонт стальной кровли
	кв. м
	1 548
	2478,0

	
	
	
	
	
	
	Восстановление ТВР
	кв. м
	1 448
	2606,0

	
	
	
	
	
	
	Замена системы ХВС
	м п.
	680
	1020,0

	
	
	
	
	
	
	Замена системы ГВС
	м п.
	1800
	2700,0

	
	
	
	
	
	
	Замена системы ЦО
	м п.
	3460
	5190,0

	
	
	
	
	
	
	Замена канализации в подвале
	м п.
	540
	1620,0

	
	
	
	
	
	
	Ремонт или усиление балкнов
	шт.
	16
	640,0

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего:
	16254,0

	2
	ул. Матросская тишина, 

д. 16А
	инд.
	5
	1930
	2303
	Ремонт стальной кровли
	кв. м
	843
	1349,0

	
	
	
	
	
	
	Восстановление ТВР
	кв. м
	760
	1368,0

	
	
	
	
	
	
	Замена системы ХВС
	м п.
	420
	630,0

	
	
	
	
	
	
	Замена системы ГВС
	м п.
	810
	1215,0

	
	
	
	
	
	
	Замена канализации в подвале
	м п.
	140
	420,0

	
	
	
	
	
	
	Замена системы ЦО
	м п.
	1700
	2550,0

	
	
	
	
	
	
	Ремонт или усиление балкнов
	шт.
	28
	980,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего:
	8512,0

	3
	ул. Сокольническая слободка, д. 10
	1-511
	5
	1962
	4136
	Замена системы ЦО в подвале
	м п.
	320
	480,0

	
	
	
	
	
	
	Ремонт или усиление балконов
	шт.
	64
	2240,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего:
	2720,0

	4
	ул. Сокольнический вал, д. 4
	1-510
	5
	1962
	2805
	Ремонт мягкой кровли
	кв. м
	788
	1261,0

	
	
	
	
	
	
	Замена системы ЦО
	м п.
	1 980
	2970,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего:
	4231,0

	5
	ул. Сокольнический вал, д. 2
	1-510
	5
	1962
	3789
	Ремонт мягкой кровли
	кв. м
	382
	1669,0

	
	
	
	
	
	
	Замена системы ЦО
	м п.
	2380
	3570,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего:
	6239,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО:
	37956,0


         Глава управы района Сокольники                                                                                                                                                   Н.Н. Кужелев
Макарова О.А.8-499-268-69-47
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